非常電源用蓄電池取替修繕業務仕様書

１．摘要

宇陀市立病院における非常電源用蓄電池取替修繕業務を委託するにあたり、本仕様書により詳細を定める。

２．契約の目的

この契約は、「非常電源用蓄電池取替修繕業務」を受託者に委託し、非常用設備の適正な機能の維持及び安全の確保を図ることを目的とするものである。

３．履行場所及び対象設備

（１）履行場所

奈良県宇陀市榛原萩原８１５番地　宇陀市立病院

（２）対象設備

交流無停電電源装置・直流電源装置

４．履行期限

契約締結日から令和７年３月３１日

５．業務内容

宇陀市立病院新館８階に設置されている非常電源用蓄電池を取替修繕するものである。

６．修繕内容

（１）交流無停電電源装置・直流電源装置の蓄電池の更新及び既設蓄電池の処分

（２）上記に伴う必要な作業

（３）試運転及び試験調整

７．参考既設仕様

- （１）交流無停電電源装置　　型式ＳＮＳＸ－２００

- ア．蓄電池型式　　　　　　制御弁式据置鉛蓄電池　ＳＮＳ－２００

- イ．数量　　　　　　　　　１８０個（１８０セル）

- ウ．定格容量　　　　　　　２００Ａｈ（１０時間率）

- エ．公称電圧　　　　　　　３６０／Ｖ

- オ．既設メーカー　　　　　ＧＳユアサ

- （２）直流電源装置　　　型式ＳＮＳＸ－３００

- ア．蓄電池型式型式　　制御弁式据置鉛蓄電池　ＳＮＳ－３００

- イ．数量　　　　　５４個（５４セル）

- ウ．定格容量　　　３００Ａｈ（１０時間率）

- エ．公称電圧　　　１０８／Ｖ

- オ．既設メーカー　ＧＳユアサ

- ※取替蓄電池については、次の条件を満たす場合は同等品でも可とするが、事前に仕様書で示す条件を満たしていることを確認できる書類を提出し、委託者の了承を得ることとする。

- ８．費用負担

- （１）原則として本業務にかかる一切の費用は受注者が負担しなければならない。

- （２）上記(1)のうち宇陀市立病院内で使用する電気・水道については施設側負担とする。

- ９．作業条件

（１）作業日程及び作業詳細については担当職員と調整すること。

（２）作業日は原則休診日とするが、担当職員の承認があった場合は診療日の作業を認める。

（３）施設の性質上、作業中に騒音や振動の発生する作業等が制約される事があるため、事前に担当職員と打ち合わせを行い実施すること。

（４）現場の安全管理並びに施設利用者への安全については十分に注意して作業を行うこと。

（５）本修繕中は、必要な養生の措置を講じなければならない。

１０．一般事項

（１）更新する物品はすべて新品とし、日本工業規格（JIS）等に定められているものは　　　これらの規格品を使用すること。

（２）調達対象物品の搬入、措置及び旧物品の廃棄処分に関しては、すべて受注者が適正な方法で処理を行うこと。

（３）本業務は仕様書によるほか、その他関係法規に基づき実施すること。

（４）本業務の遂行上、諸手続き等が生じた場合は、すべて受注者がこれを代行すること。

（５）この仕様書に定めのない事項については、担当職員と協議のうえ実施すること。

１１．特記事項

作業に関しては、宇陀市立病院の担当職員と十分協議を行い、連携を図ったうえで業務を行うこと。

１２．提出書類

業務完了後、下記内容を記載した完成図書を提出すること。（紙ベース１部、データ１部）（１）工程表

（２）施工写真

（３）検査報告書

１３．安全対策等

本契約を実施するにあたり関係法令を順守し、施設及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用等は受注者の責任において速やかに対処すること。

１４．軽微な変更

業務に大きな影響のない軽微な変更は、担当職員と協議の上実施する。

１５．保証

本業務の保証期間は、正式引き渡し日より１年間とする。

１６．支払条件

業務完了後、請求書を受理した日より３０日以内に支払うものとする。

１７．定めのない事項

本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当然に当契約に必要なものは全て受注者の負担で実施すること。